По всем вопросам просьба обращаться в наши офисы:

Телефоны для связи:  +7 (495) 777-47-88, 748-96-26, 748-91-27, -28, -29, 500-71-54, -55, -65,

Эл. почта:  info@tisys.ru  info@tisys.kz   info@tisys.by  info@tesec.ru

Интернет:   www.tisys.ru    www.tisys.kz   www.tisys.by  www.tesec.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО АВАРИНЫМ КАБИНАМ САМОПОМОЩИ

A  ВЫБОР КАБИНЫ

1 - Изолированная для использования вне здания с распашными-маятниковыми дверьми

2 -  Для использования внутри помещений с распашными-маятниковыми дверьми

3 -  Для использования внутри помещений  c занавесью

B  Выбор водонагревателя

1 - Источник постоянной подачи теплой воды

2 - Источник подачи холодной и горячей воды - Благодаря термосмесительному клапану, горячая и холодная водя смешивается и безопасно обеспечивает пользователя постоянно теплой водой (15 -30 C)

3 - Источник подачи холодной  воды - Используется с помощью 500 литрового танка с кипящей водой и подключением к источнику холодного водоснабжения.Благодаря специального термо-смесительного клапана, горячая и холодная воды смешиваются и персонал обеспечивается  теплой водой (15 -30° С)

4 - Источник подачи холодной и горячей воды - Используется с помощью системы мгновенного водонагрева,пользователь обеспечивается теплой водой (15 - 30°С)

5 - Нет источника подачи  воды - Используется с помощью  танка с теплой водой

C  Защита воды от закипания и от замерзания

1 - Kлапан утечки горячей  и  холодной воды

2 - Kлапан утечки горячей воды

3 - Kлапан утечки холодной  воды

D  АВАРИЙНЫЙ ДУШ

1 - Комбинированный  душ

2 - Комбинированный  душ +  Фонтан для глаз на гибком шланге

3 - Система деконтаминации с распылительными насадками

E  Особенности электрической системы

1 - Стандартное Электрическое оборудование

2 - Exproof (взрывозащитное) Электрическое оборудование

F  Подача напряжения

1 - 220 V

2 - 380 V

3 - …………

G  Обогревание внутри кабины

1 - Да

2 - Нет

H  Сигнализация (Можно сделать более одного выбора)

1 - Не требуется -

2 - Звуковая и  визуальная сигнализация

3 ………………..

I  Освещение уведомляющее расположение кабины (Освещение над кабиной)

1 - Да

2 - Нет

J  Цвет

1 - Желтый

2 - Зеленый

3 - Белый