Опросный лист для подбора горелок с низким содержанием NOx Duiker

| Общие данные о проекте |
| --- |
| Клиент |  | Дата |  |
| Пользователь |  | Расположение объекта |  |
| Почтовый адрес |  | Референс объекта |  |
| Телефон/Факс |  | Контактная информ-я |  |

| Горелки |
| --- |
| Кол-во горелок на одну установку |  |
| Мощность одной горелки | (kW, kcal/hr, BTU/hr) |
| Нагрузка на одну горелку | Maximum % Normal % Minimum % |
| Принцип распыления | Под давлением  Распыление паром  Распыление воздухом  Под давлением с помощью пара  |
| Потери давления на горелке | (Pa, mbar, mmWC) |

| Характеристики подаваемого на сгорание воздуха |
| --- |
| Температура | °C / °F |
| Равный избыток воздуха на каждую горелку | да/нет |
| Если да, избыток воздуха | % |
| Если нет, избыток воздуха на каждую горелку | % % % % % |

| Характеристика печи |
| --- |
| Темп. стен топочной камеры | °C / °F |
| Темп. внутри топочной камеры | °C / °F |
| Размеры топочной камеры (высота, глубина, ширина) | Метров |
| Размеры пламени (длина, диаметр) | Метров |

| Макс. Допустимый уровень выбросов указать: ppmv или мг/нм3 |
| --- |
| NOx |  |
| Пыль |  |
| Сажа |  |
| CxHy |  |

| Топочный газ |
| --- |
| Состав (моль %) |
| Type | A | B | C | Запальный газ |
| C1 |  |  |  |  |
| C2 |  |  |  |  |
| C3 |  |  |  |  |
| C4 |  |  |  |  |
| C5 |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |
| H2 |  |  |  |  |
| H2S |  |  |  |  |
| Давление на горелке |  |  |  |  |
| Температура |  |  |  |  |
| LHV |  |  |  |  |
| Молекулярн. вес |  |  |  |  |

| Жидкое топливо |
| --- |
| Состав (моль %) |
| Тип | A | B | C |
| C |  |  |  |
| H2O |  |  |  |
| H |  |  |  |
| Na |  |  |  |
| O |  |  |  |
| V |  |  |  |
| N |  |  |  |
| Зольность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Вязкость при .......... °C/°F |  |  |  |
| Давление на горелке psig/бар |  |  |  |

| Аксессуары для горелки |
| --- |
| Смотровое стекло | да/нет |
| Коннектор для сканера | да/нет |
| Защита от пламени | да/нет |
| Система поджига | да/нет |
| Запальная горелка | Постоянно/Периодически Принудительная/Естественная тяга |
| Отверстие для поджига | да/нет |
| Переносная система поджига | да/нет |
| Блокировочное устройство жид. топлива/пар | да/нет |

| Энергосреда |
| --- |
| Пар |  |
| Азот |  |
| Сжатый воздух |  |
| E-power |  |
| Класс электробезопасности помещения |  |

| Варианты монтажа горелки |
| --- |
| Общий воздушный пленум или индивидуальный колпак | пленум/колпак |
| Требуется термоизоляция | да/нет |
| Доступный зазор от фронта горелки |  |
| Направление пламени | Вверх/Вниз/Горизонтально |

| Покрытие поверхности |
| --- |
| Стандартно для Duiker | SA 2,5 + 50 микрон органо-цинковое покрытие |
| Другое |  |

| Материал горловины горелки |
| --- |
| Стандартное исполнение |  |
| Нестандартное, для монтажа «по месту» |  |