| Просьба заполненный опросный лист направлять на info@tisys.ru Телефон: +7 495 7774788 Интернет: www.tisys.ru |  |
| --- | --- |
| Организация (контактное лицо, телефон) | Проект |
| Общие характеристики и характеристики арматуры | 18 | Защитная труба для выдвижного штока арматуры | □ да □ нет |
| 1 | Количество _________шт. |  |  |  |
| 2 | Производитель | 19 | Дистанционный указатель положения | □RWG (4-20 мА) □Потенциометр □МWG (только с АС) |
| 3 | Тип арматуры (обозначение производителя) |  |  |  |
|  |  | Характеристики кабеля |
| 4 | Типоразмер Ду(DN)____мм Ру(PN)____МПа | 20 | Комплект кабельных вводов | □ да □ нет |
| 5 | Назначение | □ регулирующая □ запорная | 21 | Тип кабеля □бронированный □небронированный |
| 6 | Режим работы | □ кол-во запусков в час__________ □ S4=25 % (стандарт) □ S4=50 % или □ S2=15(10) мин (стандарт) □ S2=30 мин □ другой ___________ | 22 | Наружный диаметр кабеля, количество | Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт |
|  |  |  | 23 | Схема подключения (если известна) |  |
| 7 | Требуемое время закрытия арматуры | _________сек | 24 | Модель привода (если известна) |  |
| 8 | Температура окружающей среды | мин._____ макс._____ | Характеристики встроенного блока управления |
|  |  |  | 25 | Блок управления | □ да □ нет |
| Характеристики привода | 26 | Тип блока управления* | □AUMA MATIC □ AUMATIC □ другой____________________ |
| 9 | Напряжение питания | □ 380 В/50Гц/3ф □ 220 /50Гц/1ф □ 24 В DC □ другое ___В/__Гц/_ф | 27 | Питание цепей управления | □от встроенного источника □от внешнего источника |
| 10 | Исполнение привода | □ общепромышленное □ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) □ атомное (для АЭС по ТУ) □ шахтное (PB ExedI) □ морское | 28 | Местное управление | Кнопки откр/стоп/закрыть □ |
|  |  |  |  |  | Селектор местн/стоп/дист □ |
|  |  |  | 29 | Дистанционное управление (укажите, что необходимо)** | □ 24 В DC □ 4…20 мА □ Modbus (AM, AC) □ Profibus DP (AM, AC) □ DeviceNet (AC) □ Fieldbus Foundation (AC) |
| 11 | Защита оболочки привода по IP | □ IP67 (стандарт) □ IP68 (рекомендуется при угрозе затопления привода) |  |  |  |
| 12 | Защита оболочки привода от коррозии | □ KN (стандарт) □ KS (агрессивная среда) □ KX (экстремально агрессивная среда) |  |  |  |
|  |  |  | 30 | Дублирование по цифровой шине | □ да □ нет |
| 13 | Концевые выключатели | □ одиночные □ сдвоенные | 31 | Монтаж блока управления | □ на приводе □ настенный |
| 14 | Промежуточные выключатели | □ одиночные □ сдвоенные | 32 | Особые требования: _________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| 15 | Моментные выключатели | □ одиночные □ сдвоенные |  |  |
| 16 | Индикатор работы привода (блинкер) | □ да □ нет |  |  |
| 17 | Механический указатель положения | □ да □ нет |  |  |
| * - AUMA MATIC - АМ; AUMATIC - АС ** - Для уточнения возможных вариантов управления свяжитесь со специалистами компании АУМА |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛИСТ |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |