|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТАБЛИЦА ВЫБОРА АВАРИЙНОЙ КАБИНЫ** | | | | | | |
|  | | | **1** | **Выбор кабины** | | |
|  | | | Х | 1 | Для использования вне помещений с маятниковой дверью, взрывозащищенная | |
|  | | |  | 2 | Для использования внутри помещений с маятниковой дверью | |
|  | | |  | 3 | Для использования внутри помещений с занавесью | |
|  | | | **2** | **Выбор нагревателя воды** | | |
|  | | |  | 1 | Имеется поступление теплой воды | |
|  | | |  | 2 | Имеется поступление как холодной так и горячей воды - с помощью термостата вода перемешивается в теплую. | |
|  | | |  | 3 | Имеется поступление холодной воды -для поступления горячей воды используется обогреватель танка. | |
|  | | |  | 4 | Имеется поступление холодной воды -для поступления горячей воды использование мгновенного водонагревателя. | |
|  | | |  | 5 | Не имеется поступление теплой воды – используется танк с обогревательной системой. | |
|  | | | **3** | **Защита от ледяной или кипящей воды** | | |
|  | | |  | 1 | Перепускной регулирующий клапан горячей и холодной воды | |
|  | | |  | 2 | Перепускной регулирующий клапан горячей воды | |
|  | | |  | 3 | Перепускной регулирующий клапан холодной воды | |
|  | | | **4** | **Выбор аварийного душа** | | |
|  | | | X | 1 | Аварийный комбинированный душ морозостойкий, взрывозащищенный с электрическим нагревательным кабелем | |
|  | | |  | 2 | Аварийный комбинированный душ + Шланг для промывания глаз | |
|  | | |  | 3 | Система дезактивации с распылительной насадкой | |
|  | | | **5** | **Особенности электрической системы** | | |
|  | | |  | 1 | Стандартное электрическое оборудование | |
|  | | | X | 2 | Взрывобезопасное электрическое оборудование | |
|  | | | **6** | **Напряжение питания** | | |
|  | | |  | 1 | 220 V | |
|  | | | X | 2 | 380 V | |
|  | | |  | 3 | Прочие .................. | |
|  | | | **7** | **Обогревание внутри кабины** | | |
|  | | | X | 1 | Да | |
|  | | |  | 2 | Нет | |
|  | | | **8** | **Выбор сигнализации (вы можете выбрать более одной)** | | |
|  | | |  | 1 | Не требуется | |
|  | | | X | 2 | Поток звуковой и визуальной сигнализации | |
|  | | | **9** | **Уведомление о освещении** | | |
|  | | |  | 1 | Да | |
|  | | | X | 2 | Нет | |
|  | | | **10** | **Выбор цвета** | | |
|  | | |  | 1 | Желтый | |
|  | | |  | 2 | Зеленый | |
|  | | | X | 3 | Белый | |
|  |  |  |  | | |