## Опросный лист
Опросный лист на шкаф управления электрообогревом
Наименование объекта
Менеджер объекта
Данные питающей сети | Наименование щита | ШУЭ |  | Исполнение (обычное/взрывозащищенное)
Кол-во щитов данного типа
| Кол-во полюсов / Номинал вводного авт.выкл. А |  |  | Система заземления TN-S
| Расчетный ток К.З. на шинах, кА | на усм. изготов. |  | Исполнение: (навесное/напольное)
Откл. способность авт. отход. линий, кА
Количество и сечение кабелей на один ввод
| Степень защиты, IP |  |  | Расположение-в отапливаемом помещении /со встроенным обогревом в невзрывоопасной зоне
| Ввод силовых кабелей | низ
| Вывод силовых кабелей | низ
Характеристики вводов | Количество вводов
Секционирование
Наличие АВР
Аппараты ввода
Измерение токов
Измерение напряжения
Наличие и тип учета
| Номер в опросном листе | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Хар-ки 1-фаз. отход. лин. | Номинал авт.выкл. А
Количество фидеров данного типа
УЗО
Дифф. ток УЗО, мА
Наличие контактора
Хар-ки 3-фаз. отход. лин. | Номинал авт.выкл. А
Количество фидеров данного типа
УЗО
Дифф. ток УЗО, мА
Наличие контактора
Система управления | Управление по температуре окр. воздуха | - | - | - | - | - | + | +
| Управление по температуре объекта датчиком | + | + | + | + | + | - | -
| Наличие датчика ограничителя | - | - | - | - | - | - | -
| Контроллер в шкафу | - | - | + | + | + | + | +
| Тип контроллера | на усм. изготов. | на усм. изготов. | на усм. изготов. | на усм. изготов. | на усм. изготов. | на усм. изготов. | на усм. изготов.
| Термостат в конце линии | - | - | - | - | - | - | -
Информация о потребителе | Соединительная коробка для подключения обогрева | + | - | + | + | + | - | -
| Термостат с непосредственным подключением обогрева | - | + | - | - | - | - | -
| Термостат для управления контактором(-ми) в щите | - | - | - | - | - | + | -
Обозначение обогреваемой трубы/емкости
Дополнительная информация:
общее количество датчиков контроллеров
общее количество датчиков ограничителей
общее количество датчиков на окр среду
Наличие Touch screen (да/нет)
Дополнительные требования к комплектации шкафа:
1. Наличие реле контроля напряжения на вводе
2. Ключ ВКЛ-ВЫКЛ-АВТ на дверце
3. Щит должен быть укомплектован рейкой для крепления отходящих кабелей
4. Предусмотреть допконтакты положения вводного аппарата
5. В силовых шкафах системы управления должны быть предусмотрены выводы следующих аварийных сигналов: - отсуrствие напряжения на вводе по любой фазе; - аварийное срабатывание автоматического выключателя; - аварийное срабатывание УЗО.
RS-485 интерфейс
8. Все неметаллические материалы должны быть негорючими, малодымными, с уменьшенным выделением галогенов.